附件

漳泽湖及上游生态修复治理工程项目表

序号	项目名称	建设内容及规模	投资
（亿元）	责任单位	完成

时间
一	城镇生活点源治理	6.56
1	潞州区主城区及长北

污水处理厂提标改造	对长治首创主城区污水处理厂出水水质进行提标改造，出水标准执行出水水质化学需氧量、氨氮、总磷三项指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其他指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，简称“三项Ⅲ类水”。消毒方式改为紫外线消毒。	1.7	市住建局	2024年
2	上党区第二污水处理厂

扩容工程	规划新增处理规模1.5万吨/日。	0.89	上党区

人民政府	2023年
3	上党区主城区污水处理厂扩容搬迁项目	近期规模2万吨/日。	2.09	上党区

人民政府	2025年
4	壶关县建制镇建设

污水处理设施	店上镇、百尺镇2镇各建1座污水处理设施。	0.2	壶关县

人民政府	2023年
5	上党区建制镇建设

污水处理设施	贾掌镇、西火镇、八义镇3镇各建1座污水处理设施。	1.09	上党区

人民政府	2023年
6	屯留区建制镇建设

污水处理设施	丰宜镇、张店镇2镇各建1座污水处理设施。	0.34	屯留区

人民政府	2023年
7	长子县建制镇建设

污水处理设施	鲍店镇、色头镇、慈林镇3镇各建1座污水处理设施。	0.25	长子县

人民政府	2023年
二	农业面源污染防治	0.7
8	漳泽湖沿岸农业面源

示范区建设项目	对漳泽湖沿岸12.23km2区域建设形成农业面源治理示范区，从源头、过程、末端系统控制农业面源污染。	0.7	潞州区人民政府、屯留区人民政府、

市滨湖生态示范区建设

领导小组

办公室	2025年
三	农村生活污水治理	2.04
9	潞州区农村污水

治理工程
工程	实施4个行政村污水治理：安阳村、安昌村、交漳村、七里坡村。	0.3	潞州区

人民政府	2025年
10	上党区农村污水

治理工程	实施15个行政村污水治理：郝家庄村，北郭村，王童村，岭上村，高河村，高村，王董村，司马村，冯村，曹家沟村，南和村，东和村，中和村，白家沟村，小宋村。	0.5	上党区

人民政府	2025年
11	屯留区农村污水

治理工程	实施8个行政村生活污水治理：上村镇4个：呈寺村、东司华村、南岗村、崔邵村；李高乡2个：鸣水村、南送渡村；路村乡1个：郭庄村；麟绛街道1个：宋庄村。	0.25	屯留区

人民政府	2025年
12	长子县农村污水

治理工程	实施12个行政村污水治理：鲍店镇3个：吴村、西贾庄村、东贾庄村；大堡头镇4个：郭庄村、呈子岗村、老马沟村、河头村；宋村镇3个：薛家庄村、西河村、小庄村；丹朱镇2个：乔坡村、王坡村。	0.14	长子县

人民政府	2025年
13	壶关县农村污水

治理工程	实施15个行政村污水治理：
集店镇4个：杜家河、常平村、会龙庄村、坛上村；龙泉镇10个：北河村、小东河村、程村、小山南村、韩村、盘驼底村、南园村、骞堡村、四家池村、董家坡村；晋庄镇1个：北庄村。	0.85	壶关县

人民政府	2025年
四	畜禽养殖污染防治	2.028
14	畜禽规模养殖场污染

治理设施提升项目	推进一批规模养殖场实施清粪工艺改造、雨污分离改造、维修粪污治理设施、固粪、废水贮存设施配套等整治提升。	1	三区两县

人民政府	2023-

2025年
15	清粪工艺改造项目	引导各区县采取水冲粪清粪方式规模养殖场升级清粪工艺，鼓励养殖场通过配套漏缝地板、自动清粪运输设备等措施，采用干清粪等节水型清粪方式。	0.1	三区两县

人民政府	2023-

2025年
16	畜禽规模养殖场粪污

还田利用配套工程	推进上党区、屯留区、潞州区、沁县、壶关县、长子县选取部分试点乡镇，建设田间配套粪污无害化设施。	0.018	三区两县

人民政府	2023-

2025年
17	长子县粪污综合

利用项目	建设排粪沟2625米、集液池16100立方米、遮阳棚3140平方米、排污管道4330米；有机肥加工工程含生产车间2000平方米、原料库5000平方米、成品仓库2500平方米、场地硬化7000平方米、全自动发酵车间2000平方米、清洁能源烘干设施1套。	0.91	长子县

人民政府	2023-

2025年
五	河湖水质提升工程	4.39
18	长子县浊漳南源

人工湿地	城东人工湿地面积110亩，能力30000t/d。	0.74	长子县

人民政府	2024年
19	长子县污水处理厂尾水

人工湿地净化工程	面积178亩，能力30000t/d。	0.93	长子县

人民政府	2025年
20	壶关县城镇生活污水处理厂尾水人工湿地水质

净化工程	在壶关县龙丽湖南侧坑塘内建设1座潜流式人工湿地，建设面积为1.81公顷，日处理规模为7500m3/d。	0.44	壶关县

人民政府	2025年
21	上党区污水处理厂

尾水人工湿地	垂直潜流尾水人工湿地，能力20000t/d。	0.76	上党区

人民政府	2025年
22	屯留区鸡鸣水河人工

湿地水质净化工程	尾水湿地，面积100亩，能力20000t/d。	0.5	屯留区

人民政府	2025年
23	“三河一渠”汛期污染及黑水河水质提升综合

治理工程	通过建设EHBR膜强化净化系统60000m2，建设初期雨水调蓄池4座，调蓄装置设备14座，河道生态修复改造13000m2。	0.3	市住建局	2024年
24	漳泽湖入湖口芦苇群落

替次更新恢复项目	对芦苇进行植被恢复，清除有害入侵物种，保持芦苇群落的纯度和生态功能。	0.12	市滨湖生态示范区建设领导小组

办公室	2025年
25	漳泽湖湿地公园水系

水环境提升工程	通过在湿地公园水系和库头东岸新建补水系统、MABR膜系统、生态浮岛、水下森林等提升公园水系水环境。	0.6	市滨湖生态示范区建设领导小组

办公室	2024年
六	河湖岸线生态修复	12.26
26	绛河（屯留城区-司徒桥）河道生态修复综合

治理工程	区域进行开挖疏浚，地形塑造、驳岸治理，湿地建设，植被修复等。	6.48	屯留区

人民政府	2025年
27	长治市长子县雍河河道

生态修复项目	生态修复河道长度14.7km。	0.83	长子县

人民政府	2025年
28	壁头河（老顶山-漳泽水库）综合整治项目	整治河道长12km，对河道进行清淤疏浚达到防洪标准，并进行生态修复。	1.2	市水利局	2025年
29	石子河上游（东外环-原石子河水库）生态修复综合

治理工程	河道治理长度约4.465km。建设内容包括河道清淤疏浚，河床及岸坡生态绿化、河道周边生态修复等，增强河道过洪能力，提升河道自净能力。	0.44	市住建局	2023年
30	原石子河水库生态

修复工程	石子河河道治理长度约1.907km，建设内容包括护岸生态修复（乌海线-原石子河水库段防洪标准20年一遇），原石子河水库坝体拆除，恢复两岸交通；河道清淤，河床及岸坡生态绿化、河道及原水库库区生态修复等。	0.78	市住建局	2024年
31	石子河潞州区段上游河道岸坡生态治理工程	该项目设计起点为原石子河水库，终点为东环路，全长5.7公里。其中:岸坡生态治理工程包括:河道及崖顶生态缓冲带、围网建设、崖体生态治理、作业路网建设；污染源治理工程包括:岸坡环境治理，整治河道沿线企业排水，村庄排水治理工程。	0.48	市水利局	2024年
32	石子河上游（庄头水库至乌海线）河道生态修复

治理工程	石子河壶关段水质达到III类。
该工程治理范围干流起点是庄头水库，终点为G207国道，石子河河道中心线长度8.08km，支流龙丽河治理起点为龙丽河水库溢洪道末端，终点为石子河汇入口，龙丽河中心线长度2.35km。建设内容分为河道防洪、水质提升和生态治理三大部分。	1	壶关县

人民政府	2024年
33	陶清河北岭头至西下郝段河道治理工程	河道治理18.5km；新建两岸堤防37km，防汛道路37km；新建钢筋砼截污箱涵26.5km；景观绿化83万m²。	0.65	上党区

人民政府	2025年
34	黑水河河床修复工程	治理全长10.68公里，全段进行腐草及排口污染底泥清淤，以清除河床内的污染源。	0.23	上党区

人民政府	2025年
35	海子河河道治理工程	对海子河古桥街至陶清河段进行局部改造。	0.17	上党区

人民政府	2025年
七	河湖智慧管控工程	0.06
36	漳泽湖及上游流域详细

排查及

智慧监管建设项目	对全市入河排污口进行详细排查、监测。	0.03	市生态

环境局	2025年
37
对漳泽湖及上游河道主要支流建设微站，水质、水生态、水量、水位状况实时监测。	0.03	市生态

环境局	2025年
合 计	28.04