附件

长治市漳泽湖流域水生态环境整体提升项目清单

序号	类型	项目名称	项目建设内容与规模	承担单位	完成时间	项目总投资

（万元）
1	水环境	长治市三河一渠初期雨水调蓄工程	针对延安桥雨水排放口、潞阳门雨水排放口、新华桥雨水排放口、府后东桥雨水排放口进行整治，建设初雨调蓄池3座，规模分别为650立方米、9350立方米、900立方米。	市住建局	2025年10月	7177
2
长治市主城区污水处理厂设备更新及水质提升工程	对主城区污水处理厂处理工艺提标，出水化学需氧量、氨氮、总磷等3项指标达到地表水Ⅳ类标准。	市住建局	2026年12月	12692
3
长治市滨湖区污水处理及回用工程（一期）	新建污水处理厂1座，设计规模3万立方米/天；新建进厂干管7.4千米，新建再生水排放管线1.1千米。	市住建局	2027年7月	33198.0
4
潞州区英雄中路街道源头地块及

背街小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造22.829千米。	市住建局	2027年12月	6806.9
5
潞州区西街街道源头地块及背街

小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造26.091千米。	市住建局	2027年12月	7779.31
6
潞州区紫金街街道源头地块及背街小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造29.352千米。	市住建局	2027年12月	8751.73
7	水环境	潞州区太行东街、太行西街街道源头地块及背街小巷雨污分流

改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造35.875千米。	市住建局	2027年12月	10696.55
8
潞州区五马街道、大辛庄街道、埃北庄街道、老顶山街道源头地块及背街小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造36.426千米。	市住建局	2027年12月	10860.86
9
潞州区东街街道源头地块及背街

小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造42.397千米。	市住建局	2027年12月	12641.38
10
潞州区常青街道源头地块及背街

小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造45.659千米。	市住建局	2027年12月	13613.79
11
潞州区英雄南路街道源头地块及

背街小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造52.182千米。	市住建局	2027年12月	15558.62
12
潞州区延安南路街道源头地块及

背街小巷雨污分流改造项目	源头地块及背街小巷雨污分流管道改造55.443千米。	市住建局	2027年12月	16531.04
13
餐厨垃圾收集处理项目	餐厨垃圾处理300吨/天（其中餐饮垃圾200吨/日，厨余垃圾100吨/日，废弃食用油脂20吨/日）及配套设施。	市城管局	2027年12月	25000
14
石子河下游（主城区污水处理厂

南侧）水质提升工程	石子河下游（主城区污水处理厂南侧）新建53000立方米削峰调蓄单元、水质净化单元。	市城管局	2027年12月	21500.00
15
长治市再生水利用工程	新建再生水管线21.4千米，管径DN400-DN700，管径材质采用球墨铸铁管。	市财通公司	2027年12月	10769
16
农村生活污水治理	漳泽水库周边及上游沿河65个农村实施生活污水治理（管控）。	潞州区、上党区、屯留区、壶关县、长子县政府	2027年12月	7693
17	水环境	上党区老街片区管网更新	实施雨污管网改造6.658千米。	上党区政府	2026年9月	9633
18
上党区振东街管网改造项目	实施雨污管网改造2.417千米。	上党区政府	2025年12月	11008
19
上党区西火镇污水处理站建设	建设西火镇污水处理站及配套管网。	上党区政府	2026年10月	2532
20
上党区主城区污水处理厂扩容搬迁项目	对上党区主城区污水处理厂进行扩容搬迁，建设2万吨/日污水处理设施。	上党区政府	2026年10月	19000
21
上党区老旧小区改造工程	实施雨污管网改造5.75千米。	上党区政府	2026年10月	7972.27
22
上党区背街小巷雨污分流改造	实施雨污管网改造3.914千米。	上党区政府	2026年5月	1200
23
上党区主城区排涝设施建设	实施雨污管网改造14.8千米。	上党区政府	2026年8月	13240
24
初期雨水调蓄及治理	屯留、壶关、长子对建成区范围初期雨水治理，降低汛期污染负荷。	屯留区、长子县、壶关县政府	2028年12月	25000
25
长治市长子县雨污分流源头治理及错接混接改造项目	新建、改造市政雨水管道0.87千米，污水管道2.11千米；庭院（含背街小巷）新建、改造雨水管道10.48千米，污水管道12.11千米，混接错接点改造65个。	长子县政府	2027年12月	5261.83
26
壶关县龙泉镇农村生活污水治理项目	龙泉镇10个行政村实施农村生活污水治理。	壶关县政府	2026年12月	6672.72
27
壶关县农村生活污水治理提升项目	龙泉镇、集店镇等7个乡镇18个行政村实施雨污分流改造。	壶关县政府	2026年12月	7693.48
28
壶关县经三路、纬七路雨污分流改造	壶关县实施经三路、纬七路雨污分流改造。	壶关县政府	2028年12月	2405.79
29
壶关县中水回用及支路雨污分流工程	新建中水泵站及管道43.82千米，污水管道69.846千米。	壶关县政府	2028年12月	18355.96
30	水生态	石子河上游主河槽整治工程
（石桥村－河头村段）	河槽沉水植物、河槽两岸防水土地被类植物、泥沙沉淀池，治理长度4560米。	市城管局	2026年12月	550
31
东防洪渠上游综合治理工程
（惠丰厂－清华厂）	截污、蓄水、岸坡治理，治理长度2400米。	市城管局	2026年12月	4000
32
长治市湿地公园水系水环境提升工程	部分区域布置1752组MABR膜，安装推流曝气增氧机42套，漂浮物垃圾搜集器10套，种植水生植物、安装生态浮岛及补水泵站。	市滨湖生态保护
与发展中心	2026年6月	5525.23
33
漳泽湖水环境质量提升建设工程项目	恢复沉水植物33.08万平方米、恢复挺水和浮叶植物16.68万平方米、扩建初期雨水生态湿地2座、新建生态拦截沟长度2.9千米、在漳泽湖南岸布置藻类防控带。	市滨湖生态保护
与发展中心	2026年12月	5772
34
环漳泽湖沿岸生态修复项目建设工程	一是全线生态护岸修复6.8千米；二是生态拦截沟建设22.96千米；三是鸟类栖息地改造修复；四是同时对重点分区节点进行设计。	市滨湖生态保护
与发展中心	2027年6月	15285
35
长治市浊漳南源（上秦至迎宾桥段）河道生态修复综合治理工程	治理长度6.7千米。河道疏浚总长度6.7千米，主河槽防护总长度8.5千米，险工控导段弯道防护0.5千米，堤防及护岸总长度10.87千米，河滩绿化总面积25.98公顷。设人工湿地2处，占地面积24.17公顷。	市水利局	2027年12月	27545.9
36
山西三元煤业股份有限公司采煤

沉陷区修复治理	对三元煤业采煤沉陷区进行生态修复，2025年修复面积1329.93亩，2026年修复面积388.3亩。	潞州区政府	2026年12月	10000
37
长治市浊漳南源（漳泽水库坝下至

西白兔段）河道生态综合治理工程	河道治理长度合计8.35千米。主要建设内容包括：新建河道护岸3066米，主河槽岸坡防护9480米，穿堤涵管13处，河道生态岸坡治理2.98万平方米及生态节点5处。	潞州区政府	2026年5月	9049.61

38
三元南耀小常煤业有限公司采煤

沉陷区修复治理	对三元南耀小常煤业采煤沉陷区进行生态修复，修复面积799亩。	潞州区政府	2025年12月	4500
39	水生态	浊漳河南源岸线整治工程	下秦新村至北寨湿地段进行河床清理49.5万平方米；下秦新村至杨暴村段种植沉水植物3.5万平方米；北寨湿地至漳泽湖湿地公园段新设微孔曝气装置800米。	潞州区政府	2027年12月	1200
40
壁头河污水溯源及河道水质提升工程	对壁头河陈村果蔬园上游不明管道进行溯源与排口整治；河道内部杂草杂物清理，清理面积共6.5万平方米；陈村桥上游护岸衬砌300米；陈村桥断面上游新建人工湿地，湿地面积3000平方米，主要为水平潜流湿地。	潞州区政府	2027年12月	1500
41
北寨湿地维护提升工程	48880立方米表层土壤更换；新敷设122200平方米夹层土工布；260286立方米砾石、砂清洗；植物移栽和补种；2500立方米河塘清淤处理处置。	潞州区政府	2027年12月	2000
42
上党区污水处理厂尾水人工湿地	建设一座垂直潜流人工湿地，设计规模20000立方米/日。	上党区政府	2026年12月	6188.1
43
上党区陶清湖湿地生态修复工程	建设提水泵站1座，引水流量0.17立方米/秒，引水管线5.2千米。库周治理8193.1米，生态修复13.75万平方米。	上党区政府	2027年2月	4031
44
上党区第二污水处理厂尾水

人工湿地工程	新建尾水净化湿地，规模2.5万立方米/日，用于处理上党区第二污水处理厂尾水后回补黑水河。	上党区政府	2026年12月	12583.17
45
长治市屯留区鸡鸣水河人工湿地

水质净化工程	污水处理厂尾水净化湿地，规模2万立方米/日。	屯留区政府	2026年6月	4937.2
46
王庄煤矿绛河口采煤沉陷区生态

修复及土地复垦项目	对绛河屯留区段进入浊漳南源口处的王庄煤矿采煤沉陷区进行生态修复，修复面积927.75亩。	屯留区政府	2026年10月	5511
47
绛河幸福河湖建设项目	河道地貌形态修复、水系连通、堰坝、硬质堤岸生态化改造、岸坡生态防护、滨岸带修复、巡河管护道路、水文化宣传基础配套工程、布设管理范围界桩、布设防溺水设施。	屯留区政府	2026年12月	11676.67
48	水生态	绛河（二广高速桥～司徒桥）河道

水生态修复工程	塑造生态岸线长1.65千米，新建河道两岸生态拦截沟3.29千米，河道内种植挺水植物6580平方米，河道清淤14081.50立方米。	屯留区政府	2026年12月	3265
49
长治市长子县雍河河道生态修复工程	治理河长14.7千米，建设河道疏浚和两岸湿地缓冲带。	长子县政府	2026年10月	8260.22
50
长子县浊漳南源人工湿地水质

净化工程	污水处理厂尾水净化湿地，规模3万立方米/日。	长子县政府	2025年12月	7555.99
51
长子县污水处理厂尾水人工湿地

净化工程	垂直潜流+表面流人工湿地178亩，日处理尾水30000立方米。	长子县政府	2025年10月	9295.77
52
长子县城阳河河道生态治理工程	对河道进行生态综合治理，新建生态护岸17.3千米，沿线建设植被缓冲带。	长子县政府	2026年4月	3022
53
长子县岳阳河河道生态治理工程	对河道进行生态综合治理，新建生态护坡17千米、沿线建设植被缓冲带。	长子县政府	2026年4月	3373
54
浊漳河南源支流苏里河生态修复工程	对河道进行生态综合治理，新建生态护岸21.2千米，植被缓冲带1.5万平方米。	长子县政府	2026年4月	6110
55
壶关县城镇生活污水处理厂尾水

人工湿地水质净化工程	建设1座1万吨/天潜流式人工湿地，建设面积为1.81公顷（约 27.15 亩）用于补充龙丽湖生态用水。	壶关县政府	2025年12月	4403.81
56
石子河壶关县段岸坡治理工程	石子河河道中心线长度8.8千米，支流治理起点为龙丽河水库溢洪道末端，终点为石子河汇入口，龙丽河中心线长度2.35千米。	壶关县政府	2026年12月	6562.52
57
壶关县龙丽湖水质提升工程	龙丽湖上修建多功能净化生态漂浮湿地4座，在库区周围种植水生植物2.4万平方米；对庄头水库实施生态修复工程，修建潜流湿地1.4万平方米。	壶关县政府	2026年2月	3119
58	水生态	龙丽河（健康街一奋进街）河道综合整治项目	对龙丽河（健康街－奋进街）河道进行综合整治，建设规模7.15万平方米。	壶关县政府	2027年12月	7500
59	水安全	长治市老顶山冲沟及壁头河综合

治理工程	治理总长度13.331千米。截洪沟开挖防护2.072千米，堤岸1.485千米，河道防护2.102千米，箱涵14处，河道清淤6.8千米。	市水利局	2028年12月	28900
60
岚水河潞州区段防洪能力提升工程	治理长度3.96千米（河道生态护岸4868米，防浪墙500米，岸坡绿化4.27万平方米，河道疏浚3.96千米）。	潞州区政府	2027年12月	3079.21
61
陶清河上党区段（北呈桥－入河口）防洪能力提升工程	本次工程建设堤防1408.4米，格宾石笼536.8米。	上党区政府	2027年12月	949.49
62
岚水河屯留区段河道治理工程	河道清淤疏浚17476米，格宾石笼主河槽防护7003米，格宾石笼护坡460米，M10浆砌石堤防546米，原浆砌石堤防维修2091米，改造漫水桥1座等。	屯留区政府	2027年12月	2920.38
63
浊漳河南源长子县段综合治理工程（申村水库下游～南李末村）	新建堤防1.86千米，主槽护岸20.60千米；支沟口整治1处，共计1.20千米；旧橡胶坝改造1座、新建液压坝1座、蓄水岸线防护0.77千米；改造漫水路1座；橡胶坝到液压坝左岸道绿化，绿化面积2788平方米。	长子县政府	2026年5月	7439.29
64	能力
建设	长治市雨污管网智慧管理项目	对城市污水管网水位、水质进行实时监测，有助于污水处理厂及时掌握进水水质，调节运行负荷。	市住建局	2029年12月	3500
65
长治市河湖水生态环境调查评价

实施方案	开展长治市辖区范围内全部河流干流及其主要支流以及11个湖库共5轮次的水生态环境调查评价。其中水库采样点共45个，主要干流及支流采样位点共49个。	市生态环境局	2028年12月	1386
66
长治市重点河湖水生态环境监管

能力建设工程	浊漳河重点支流和重点河段增设7个监测点；补充生态水位监测站、数据资源开发等。	市生态环境局	2027年3月	1456
合计	595197.27