长治市县级城市集中式生活饮用水水源地
2025年下半年水质状况报告

一、监测情况

2025年9月，全市对壶关县北关深井水源地与城南生活饮用水源地、黎城县东关水源地与塔坡水源地、武乡县县城水源地与新建书社饮用水水源地、平顺县县城水源地、沁县县城水源地、沁源县北园村水源地、襄垣县西水源等10处县级城市集中式生活饮用水水源地开展一次下半年常规监测。

（一）监测点位

具备采样条件的，在抽水井采样。不具备采样条件的，在自来水厂的汇水区（加氯前）采样。

（二）监测项目

县级城市集中式生活饮用水水源地类型均为地下水型，监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中常规项目39项。
二、评价标准及方法

根据《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，采用单因子评价法进行评价。

三、评价结果

2025年下半年，全市10处县级城市集中式生活饮用水水源地水质常规项目监测结果均达标，达标率为100%。
县级城市集中式生活饮用水水源地2025年下半年水质状况
	水源地名称
	水质类别
	评价标准
	达标情况
	备注

	壶关县北关深井水源地
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	

	壶关县城南生活饮用水源地
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标
	

	黎城县东关水源地
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标
	

	黎城县塔坡水源地
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标
	

	武乡县县城水源地
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	

	武乡县新建书社饮用水水源地
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	

	平顺县县城水源地
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标
	

	沁县县城水源地
	Ⅱ
	Ⅲ
	达标
	

	沁源县北园村水源地
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	

	襄垣县西水源
	Ⅲ
	Ⅲ
	达标
	


